**厨房設備概要表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 良 | 否 |
| 設置室 | 区画構造 | 設置位置　（　　　階　　　　　　　　）　室面積　　　　　　㎡壁　[ □耐火、□不燃、□その他(　　　　　　) ]　開口部［ □甲、□乙、□その他 ］天　井[ □耐火、□不燃、□その他(　　　　　　) ]　 |  |  |
| 内装 | 下　地　［□不燃、□可燃、□その他(　　　　　　　)　］仕上げ　［□不燃、□可燃、□その他(　　　　　　　)　］ |  |  |
| 熱源種別 | □電気（電圧　　　　V）、□LPG（　　　　Lボンベ　　　　　本）□灯油、□軽油、□重油（タンク　　　　L）□その他　　　　　 |  |  |
| 安全装置 | □緊急ガス遮断弁、□自動ガス遮断装置、□感震装置□温度ヒューズ（　　　　℃）、□その他　　　　　 |  |  |
| 天蓋ダクト | 天蓋　〔材質（□鋼板、□ステンレス）、板厚　　　　　　　mm〕ダクト〔材質（□鋼板、□ステンレス）、板厚　　　　　　　mm〕 |  |  |
| グリス除去装置 | □グリスフィルター　□グリスエクストラクター　□グリスセパレーター |  |  |
| 火炎伝送防止 | 簡昜自動消火装置（燃料の連動遮断　□有、□無）防火ダンパー |  |  |
| 燃焼空気取入口等 | 吸気口面積（　　　　　㎠）、吸気口位置（床面から　　　　cm）給気ファン（給気量　　　　㎥/h）、給気ファン位置（床面から　　　　cm） |  |  |
| 耐震装置 | 機器の固定方法　　　　　　　　　　　　配管の固定方法　　　　　　　　機器と配管の接続方法　　　　　　　　　　　 |  |  |
| 離隔距離 | 上方　　　cm　側方　　　cm　後方　　　　cm　前方　　　　cm |  |  |
| 消火設備 | □消火器、□屋内消火栓、□SP |  |  |
| 警報設備 | □自火報、□非常ベル、□放送、□漏電 |  |  |
| 設備機器概要等 | 火気設備名 | 据付面積（　㎡） | 最大消費熱量（KW） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| その他 |  |

備考１　項目中□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否は、記入しないこと。

３　本様式、条例に規定する厨房設備の届出書に添付すること。